## Import
DATI GREZZI >>> | subplant | description | itemName | confronta WIDGET con TAGDEVICE | widgetDevice | tagDevice | widgetDevice_NEW | tagDevice_NEW | WidgetName | WidgetDescription | widgetUniverse | widgetArchetype | archetypesDescription | tagVariable | tagName | tagDescription | tagUniverse | tagGalaxy | Concatena WidgetName-tagName-widgetArchetype-alarmClass_ | cerca.vert PROCEDURA | alarmClass | alarmClass_NEW | Note | NumeroTag | tagProperties | archeTypeProperties | dataSource | dataSourceProperties | $offsetMODBUS | $slaveId | $IP | dataSourceTenant | register | bitIndex | registerType | valueType | registerCount | archetypeScript | archetypeMainScript | galleria | width | height | main | root | posX_old | posY_old
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-3-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-3-STATO | Interruttore rinforzo ingresso dir. Brescia/Trento | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-3-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 616 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-6-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-6-STATO | Interruttore alimentazione impianto rilevazione incendi e antintrusione | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-6-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1110 | 290
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-8-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-8-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-8-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1289 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-2-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-2-STATO | Interruttore UPS | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-2-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 478 | 177
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-5-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-5-STATO | Interruttore estrattore locale quadri | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-5-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 942 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-5-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-5-STATO | Interruttore alimentazione apparati di telecontrollo | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-5-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1020 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-1-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-1-STATO | Interruttore servizi di fabbricato circuito prese | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-1-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 384 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-4-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-4-STATO | Interruttore alimentazione apparati radio | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-4-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 930 | 290
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-9-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-9-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-9-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1379 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-6-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-6-STATO | Interruttore illuminazione galleria circuito permanente dir. Trento | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-6-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1035 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-10-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-10-STATO | Interruttore alimentazione PMV dir. Brescia | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-10-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1469 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-8-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-8-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-8-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1221 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-3-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-3-STATO | Interruttore servizi di fabbricato circuito luce | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-3-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 840 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-9-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-9-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-9-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1313 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-11-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-11-STATO | Interruttore alimentazione PMV dir. Trento | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-11-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1559 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-7-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-7-STATO | Interruttore alimentazione condizionatore | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-7-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1128 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-2-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-2-STATO | Interruttore illuminazione galleria circuito permanente dir. Brescia | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-2-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 749 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-10-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-10-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-10-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1405 | 177
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-11-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-11-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-11-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1498 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-1-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-1-STATO | Interruttore UPS | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-1-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 570 | 290
| PREVALLE-QG-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QG | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-4-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-4-STATO | Interruttore riserva | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QG-INT-CUM-4-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 803 | 177
| PREVALLE-QS-CE-PREVALLE-DETT | Galleria Prevalle (404 metri) SS45BIS Km 58+310 - Impianto elettrico - CE PREVALLE - QS | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-7-STATO | SI | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE | PREVALLE-QG-QS-INT-CUM-CE-PREVALLE |  |  | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-7-STATO | Interruttore ausiliari quadro | mi-prevalle | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@ | PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT | $interruttoreScattatoAlarm | mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP | Anomalia int.ri aperti/scattati QG/QS | mi-prevalle | mi-prevalle-plc-ce | PREVALLE-CE-PREVALLE-QS-INT-CUM-7-STATO/mi-prevalle-plc-ce.ALR-CAB-QG-QS-INT-AP/PREVALLE--PREVALLE-INTERRUTTORE-SCATTATO-SCRIPT@/ALR_INT_SCATTATO | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP |  | 1 | {'dataId': '1000', 'dataType': 'INPUT_REGISTERS', 'valueType': 'BINARY', 'registerCount': 1, 'bitIndex': '8'} | {'name': '$interruttoreScattatoAlarm', 'label': None, 'description': None, 'valueSourceType': 'TAG', 'dataType': 'Float', 'referencedBy': 'MAIN_TEMPLATE'} | PREVALLE-PLC-CE-PREVALLE | {'user': 'n/d', 'ping_retry': '3', 'port': '502', 'ping_timeout': '500', 'password': 'n/d', 'dbName': 'n/d', 'connectionRetryNumber': '1', 'modello': 'M340', 'marca': 'Schneider', 'ip': '10.245.161.101'} |  |  | 10.245.161.101 | mi | 1000 | 8 | INPUT_REGISTERS | BINARY | 1 |  |  | PREVALLE-OPERA | 1920 | 1200 | False | False | 1199 | 290

## Dispositivi da creare
Device_NEW